## SULLA LISTA
Artículo | Descripción | Q.TA | Tipo maquina | PREZZO | TOTALE
3DGF6200 | ABY50TA SUELO-TECHO GS | 9 | Interior | 1545 | 13905
3DGF6210 | ABY71TA SUELO-TECHO GS | 6 | Interior | 1655 | 9930
3DGF6220 | ABY80TA TECHO GS | 23 | Interior | 2186 | 50278
3DGF6230 | ABY100TA TECHO GS | 5 | Interior | 2333 | 11665
3DGF6240 | ABY125TA TECHO GS | 6 | Interior | 2529 | 15174
3DGF6300 | AUY50TATA UNIDAD CASSETTE GS | 3 | Interior | 1712 | 5136
3DGF6320 | AUY80TA INT. CASSETTE GS | 2 | Interior | 2000 | 4000
3DGF6410 | ARXA80TATA UNIDAD CONDUCTOS GS | 3 | Interior | 1843 | 5529
3DGF7040 | AOY72TPCMF UNIDAD EXTERIOR VRF | 15 | Exterior | 9750 | 146250
3DGF7140 | ASY25 MURAL VRF SERIE S | 39 | Interior | 932 | 36348
3DGF7150 | ASY20 MURAL VRF SERIE S | 32 | Interior | 897 | 28704
3DGF7160 | ASY35 MURAL VRF SERIE S | 5 | Interior | 961 | 4805
3DGG6000 | AJGA90EATB UNIDAD EXTERIOR FRIO | 1 | Exterior | 13500 | 13500
3DGG6200 | ABGA18TATA | 40 | Interior | 1050 | 42000
3DGG6210 | ABGA24TATA | 9 | Interior | 1592 | 14328
3DGG6220 | ABGA30TATA | 40 | Interior | 2088 | 83520
3DGG6230 | ABGA36TATA | 5 | Interior | 2229 | 11145
3DGG6300 | AUGA18TATA | 26 | Interior | 1712 | 44512
3DGG6320 | AUGA30TATA | 2 | Interior | 1943 | 3886
3DGG6330 | AUGA36TATA | 44 | Interior | 2247 | 98868
3DGG6400 | ARGA25TATA | 1 | Interior | 1344 | 1344
3DGG6410 | ARGA30TATA | 26 | Interior | 1418 | 36868
3DGG7040 | AOG72TPBMF UNIDAD EXTERIOR VRF | 1 | Exterior | 10750 | 10750
3DGG7040 | AOG72TPBMF UNIDAD EXTERIOR VRF | 1 | Exterior | 10750 | 10750
3DGG7100 | AS14 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF | 194 | Interior | 998 | 193612
3DGG7130 | AS30 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF | 0 | Interior | 1288 | 0
3DGG7140 | AS9 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF | 258 | Interior | 932 | 240456
3DGG7150 | AS7 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF | 4 | Interior | 866 | 3464
3DGG7160 | AS12 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF | 104 | Interior | 929 | 96616
3DGG7200 | AB12 UNIDAD INTERIOR SUELO-TECHO VRF | 58 | Interior | 1363 | 79054
3DGG7210 | AB14 UNIDAD INTERIOR SUELO-TECHO VRF | 8 | Interior | 1410 | 11280
3DGG7210 | AB14 UNIDAD INTERIOR SUELO-TECHO VRF | 1 | Interior | 1410 | 1410
3DGG7220 | AB18 UNIDAD INTERIOR SUELO-TECHO VRF | 1 | Interior | 1476 | 1476
3DGG7230 | AB24 UNIDAD INTERIOR SUELO-TECHO VRF | 1 | Interior | 1592 | 1592
3DGG7300 | AU7 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF | 8 | Interior | 1483 | 11864
3DGG7370 | AU30 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF | 2 | Interior | 1943 | 3886
3DGG7380 | AU36 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF | 1 | Interior | 2247 | 2247
3DGG7390 | AU45 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF | 1 | Interior | 3203 | 3203
3DGG7395 | AU54 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF | 1 | Interior | 3203 | 3203
3DGG7400 | AR7 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 4 | Interior | 1234 | 4936
3DGG7400 | AR7 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 1 | Interior | 1234 | 1234
3DGG7410 | AR9 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 1 | Interior | 1260 | 1260
3DGG7410 | AR9 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 7 | Interior | 1260 | 8820
3DGG7420 | AR12 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 1 | Interior | 1344 | 1344
3DGG7440 | AR18 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 85 | Interior | 1465 | 124525
3DGG7450 | AR25 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 25 | Interior | 1628 | 40700
3DGG7460 | AR30 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 1 | Interior | 1785 | 1785
3DGG7480 | AR45 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 1 | Interior | 2153 | 2153
3DGG7490 | AR60 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 2 | Interior | 2846 | 5692
3DGG7490 | AR60 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF | 1 | Interior | 2846 | 2846
3DGG7500 | AWG7 UNIDAD INTERIOR WALL-CEILING VRF | 66 | Interior | 997 | 65802
3DGG7510 | AWG9 UNIDAD INTERIOR WALL-CEILING VRF | 1 | Interior | 1032 | 1032
3DGG7520 | AWG12 UNIDAD INTERIOR WALL-CEILING VRF | 66 | Interior | 1061 | 70026
3DGG7530 | AWG14 UNIDAD INTERIOR WALL-CEILING VRF | 13 | Interior | 1480 | 19240
3DGG7560 | AWG30 UNIDAD INTERIOR WALL-CEILING VRF | 1 | Interior | 1920 | 1920
3DGG9330 | SEPARADOR 2 TUBOS 90A | 1449 | Accesorio | 179 | 259371
3DGG9330 | GIUNTO 2 TUBI 90A | 15 | accesorio | 179 | 2685
3DGG9350 | SEPARADOR 2 TUBOS 54A | 1780 | Accesorio | 177 | 315060
3DGG9350 | GIUNTO 2 TUBI 54A | 14 | accesorio | 177 | 2478
3DGG9460 | UTR-YLBA NETWORK CONVERTOR | 21 | Accesorio | 185 | 3885
3ICC0353 | CHA/CLK/WP 31 ENFRI. COMP. AIRE/AGUA BOMBA CALOR | 1 | Exterior | 4115 | 4115
3ICC0356 | CHA/CLK/WP 61 ENFRI. COMP. AIRE/AGUA BOMBA CALOR | 1 | Exterior | 5550 | 5550
3ICC0357 | CHA/CLK/WP 71 ENFRI. COMP. AIRE/AGUA BOMBA CALOR | 1 | Exterior | 6081 | 6081
3ICC0357 | CHA/CLK/WP 71 ENFRI. COMP. AIRE/AGUA BOMBA CALOR | 1 | Exterior | 6081 | 6081
3ICC0358 | CHA/CLK/WP 81 ENFRI. COMP. AIRE/AGUA BOMBA CALOR | 1 | Exterior | 6446 | 6446
3ICC0358 | CHA/CLK/WP 81 ENFRI. COMP. AIRE/AGUA BOMBA CALOR | 1 | Exterior | 6446 | 6446
3ICC0358 | CHA/CLK/WP 81 ENFRI. COMP. AIRE/AGUA BOMBA CALOR | 1 | Exterior | 6446 | 6446
3ICC0360 | CHA/K/WP/SP 101 ENFR. AIRE/AGUA BOMBA C/KIT HIDRÁU. | 1 | Exterior | 8513 | 8513
3ICCE024 | UTW 133 AF/SF/WS/V4/C | 1 | Accesorio | 120 | 120
3ICD4002 | CRAD/UIAWP 40 T ENFR. INVERTER AI/AG B/CALOR | 1 | Exterior | 5500 | 5500
3ICE3567 | PLENUM DE ASPIRACION 133 | 1 | Accesorio | 0 | 0
3ICE3567 | PLENUM DE ASPIRATION 133 | 2 | accesorio |  | 0
3ICE3582 | PLENUM D'ASPIRATION 93-104 | 3 | accesorio |  | 0
3ICE3585 | PLENUM DE IMPULSION 3 SAL.133 | 2 | Accesorio |  | 0
3ICE9001 | CONTROLLO CONDENS.CC18-71 | 5 | Interior | 0 | 0
3ICE9080 | PRESOSTATO DE BAJA CRAE 18-71 | 1 | Interior | 0 | 0
3ICE9203 | KIT.RESISTENCIA 6KW CRAE/RA | 80 | Accesorio | 216 | 17280
3ICE9203 | RESISTANCE APPOINT 6KW CRAE/RA | 4 | accesorio |  | 0
3ICE9800 | CONJUNTO ATW | 728 | Accesorio | 157 | 114296
3ICEE113 | VPE53 CONEX.HIDRAULICA IZQUIERDA | 1 | Accesorio | 0 | 0
3ICEE239 | CRAH/RA 71 NS (ASSOLO FREDDO) | 1 | Exterior | 0 | 0
3ICEE245 | SL SILENZIAMENTO UNITÀ CSAH182-262 | 1 | Exterior | 0 | 0
3ICH3404 | BANDEJA AUXILIAR 13-53 | 4 | Accesorio | 0 | 0
3ICH8302 | U. INTERIOR AQUATERMIC 30A | 4 | Interior | 0 | 0
3ICTE015 | CHILLER RAF. TSH/HT/NE 18 | 1 | accesorio | 0 | 0
3IFD2009 | FMCD - 18 FAN COIL MURAL MANDO INALAMBRICO | 1 | fan coil | 850 | 850
3IFD2010 | FMCD - 20 FAN COIL MURAL MANDO INALAMBRICO | 1 | fan coil | 950 | 950
3IFD3000 | FSTD - 06 FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 500 | 500
3IFD3001 | FSTD - 09 FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 541 | 541
3IFD3003 | FSTD - 15 FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 908 | 908
3IFD3003 | FSTD - 15 FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 845 | 845
3IFD3004 | FSTD - 18 FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 845 | 845
3IFD3004 | FSTD - 18 FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 845 | 845
3IFD3006 | FAN COIL SUELO/TECHO FSTD 06 EC MANDO RECEP. | 1 | fan coil | 629 | 629
3IFD3007 | FSTD 09 EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEP.IR | 4 | fan coil | 692 | 2768
3IFD3007 | FSTD 09 EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEP.IR | 1 | fan coil | 692 | 692
3IFD3008 | FSTD 12 EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEP.IR | 1 | fan coil | 734 | 734
3IFD3008 | FSTD 12 EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEP.IR | 2 | fan coil | 734 | 1468
3IFD3009 | FSTD 15 EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEP.IR | 2 | fan coil | 809 | 1618
3IFD3010 | FSTD 18 EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEP.IR | 2 | fan coil | 845 | 1690
3IFD3011 | FSTD 24 EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEP.IR | 1 | fan coil | 1049 | 1049
3IFD3011 | FSTD 24 EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEP.IR | 2 | fan coil | 1049 | 2098
3IFD3013 | FSTD 40B EC FAN COIL SU-TE MANDO INA. RECEPT.IR. | 2 | fan coil | 1145 | 2290
3IFD3014 | FSTD - 24B FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 830 | 830
3IFD3014 | FSTD - 24B FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 830 | 830
3IFD3014 | FSTD - 24B FAN COIL SUELO-TECHO MANDO INA. RECEPT.IR | 1 | fan coil | 830 | 830
3IFD4000 | FCSD-03 FAN COIL CASSETTE MANDO INA. | 5 | fan coil | 945 | 4725
3IFD4001 | FCSD-04 FAN COIL CASSETTE MANDO INA. | 1 | fan coil | 982 | 982
3IFD4005 | FCSD-12 FAN COIL CASSETTE MANDO INA. | 1 | fan coil | 1439 | 1439
3IFD4012 | FCSD-08 PREMIUM EC TOTAL FAL COIL CASS. MANDO INA | 2 | fan coil | 1108 | 2216
3IFD4012 | FCSD-08 PREMIUM EC TOTAL FAL COIL CASS. MANDO INA | 1 | fan coil | 1108 | 1108
3IFD5002 | FDLD - 12 FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 2 | fan coil | 536 | 1072
3IFD5002 | FDLD - 12 FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 2 | fan coil | 536 | 1072
3IFD5004 | FDLD - 18 FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 662 | 662
3IFD5006 | FDHD-18 FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 756 | 756
3IFD5006 | FDHD-18 FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 756 | 756
3IFD5006 | FDHD-18 FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 756 | 756
3IFD5006 | FDHD-18 FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 756 | 756
3IFD5008 | FDHD-30 FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN | 1 | fan coil | 1061 | 1061
3IFD5011 | FDHD-50 FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 1449 | 1449
3IFD5012 | FDHD-60 FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN | 1 | fan coil | 1601 | 1601
3IFD5014 | FDLD-09 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 583 | 583
3IFD5016 | FDLD-18 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 699 | 699
3IFD5017 | FDLD-24 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 875 | 875
3IFD5018 | FDLD-30 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 1049 | 1049
3IFD5018 | FDLD-30 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 2 | fan coil | 1049 | 2098
3IFD5018 | FDLD-30 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 1049 | 1049
3IFD5018 | FDLD-30 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 1049 | 1049
3IFD5018 | FDLD-30 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 2 | fan coil | 1049 | 2098
3IFD5019 | FDLD-40 EC FAN COIL CONDUCTO BAJA SILUETA MANDO POR CABLE | 4 | fan coil | 1259 | 5036
3IFD5022 | FDHD - 30B FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 1061 | 1061
3IFD5024 | FDHD - 60B FAN COIL CONDUCTO ALTA PRESIÓN MANDO POR CABLE | 1 | fan coil | 1600 | 1600
3IFD9000 | CONTROL POR CABLE REMOTO FAN COILS | 1 | Accesorio | 90 | 90
3IFD9014 | KIT VÁLVULA 3 VÍAS PARA FDLD | 2 | Accesorio | 110 | 220
3IFD9014 | KIT VÁLVULA 3 VÍAS PARA FDLD | 1 | Accesorio | 110 | 110
3IFD9014 | KIT VÁLVULA 3 VÍAS PARA FDLD | 1 | Accesorio | 110 | 110
3IFD9019 | KIT VÁLVULA 3 VÍAS PARA FDHD 18-60 | 2 | Accesorio | 110 | 220
3IFD9019 | KIT VÁLVULA 3 VÍAS PARA FDHD 18-60 | 1 | Accesorio | 110 | 110
3IFH3000 | FSTH-06 FAN COIL SUELO-TECHO | 1 | fan coil | 541 | 541
3IFH4002 | FCSH-06 FAN COIL CASSETTE | 1 | fan coil | 1055 | 1055
3IFH5009 | FDHH-40 FAN COIL CONDUCTOS | 1 | fan coil | 1250 | 1250
3IFH5011 | FDHH-50 FAN COIL CONDUCTOS | 4 | fan coil | 1449 | 5796
3IVF0001 | AJYA90LALH U.EXT. AIRSTAGE V | 1 | Exterior | 10750 | 10750
3IVF0002 | AJY108LALH U.EXT. AIRSTAGE V | 1 | Exterior | 14500 | 14500
3IVF1102 | U.EXT 6CV MICRO VRF AIRSTAGE J-III AJYA 54 LBLAH | 1 | Exterior | 6900 | 6900
3IVG0000 | AJGA72LALH U.EXT. AIRSTAGE V | 1 | Exterior | 9750 | 9750
3IVG0002 | AJG108LALH U.EXT. AIRSTAGE V | 1 | Exterior | 13946 | 13946
3IVG0003 | AJG126LALH U.EXT. AIRSTAGE V | 1 | Exterior | 16464 | 16464
3IVG0006 | AJGA72GALH U. EXTERIOR AIRSTAGE VR-II | 1 | Exterior | 11759 | 11759
3IVG0011 | AJH040LCLAH U.EXT. AIRSTAGE J-II S | 1 | Exterior | 5258 | 5258
3IVG1102 | U.EXT 6CV MICRO VRF AIRSTAGE J-III AJGA 54 LBLAH | 1 | Exterior | 7500 | 7500
3NDA8302 | UNIDAD INTERIOR DS-12UIEE MULTI (ASD12UI-EE) | 1 | Interior | 700 | 700
3NDA8302 | UNIDAD INTERIOR DS-12UIEE MULTI (ASD12UI-EE) | 1 | Interior | 700 | 700
3NDA8303 | UNIDAD EXTERIOR DOS-18UIEE MULTI (ASD18UI-EE) | 1 | Exterior | 750 | 750
3NDA8303 | UNIDAD EXTERIOR DOS-18UIEE MULTI (ASD18UI-EE) | 1 | Exterior | 750 | 750
3NDA8304 | UNIDAD EXTERIOR DOSF-28UIEE MULTI (AOD28UIF-EE) | 1 | Exterior | 865 | 865
3NDA8304 | UNIDAD EXTERIOR DOSF-28UIEE MULTI (AOD28UIF-EE) | 2 | Exterior | 865 | 1730
3NDA8304 | UNIDAD EXTERIOR DOSF-28UIEE MULTI (AOD28UIF-EE) | 1 | Exterior | 865 | 865
3DGF6010 | AJYA250TATA UNIDAD EXTERIOR BOMBA | 2 | Exterior | 31890 | 63780
3NGF7015 | AJYA72UATF ESTERNA VRF SERIE V | 1 | Exterior | 9750 | 9750
3NGF7020 | AJYA90LATF EXTERIOR VRF SERIE V | 1 | Exterior | 10750 | 10750
3NGF7025 | AJYA90UATF ESTERNA VRF SERIE V | 2 | Exterior | 10750 | 21500
3NGF7101 | ASYE07LACF PARETE VRF SERIE V | 5 | Interior | 897 | 4485
3NGF7111 | ASYE09LACF PARETE VRF SERIE V | 1 | Interior | 932 | 932
3NGF7121 | ASYE12LACF PARETE VRF SERIE V | 2 | Interior | 960 | 1920
3NGF7131 | ASYE14LACF PARETE VRF SERIE V | 1 | Interior | 1031 | 1031
3NGF7140 | ASYE18 PARETE VRF SERIE V | 1 | Interior | 1070 | 1070
3NGF7150 | ASYE24 PARETE VRF SERIE V | 1 | Interior | 1163 | 1163
3NGF7200 | ABYA35 SUELO-TECHO VRF SERIE V | 1 | Interior | 1426 | 1426
3NGF7200 | ABYA12 PAVIMENTO SOFFITTO VRF SERIE V | 33 | Interior | 1426 | 47058
3NGF7210 | ABYA40 SUELO-TECHO VRF SERIE V | 6 | Interior | 1476 | 8856
3NGF7210 | ABYA14 PAVIMENTO SOFFITTO VRF SERIE V | 1 | Interior | 1450 | 1450
3NGF7240 | ABYA80 TECHO VRF SERIE V | 20 | Interior | 2186 | 43720
3NGF7250 | ABYA100 TECHO VRF SERIE V | 3 | Interior | 2529 | 7587
3NGF7270 | ABYA140 SOFFITTO VRF SERIE V | 2 | Interior | 3022 | 6044
3NGF7350 | AUYA20 INCASSO VRF SERIE V | 1 | Interior | 1552 | 1552
3NGF7360 | AUYA30 INCASSO VRF SERIE V | 1 | Interior | 2001 | 2001
3NGF7365 | AUYA36 INCASSO VRF SERIE V | 1 | Interior | 2314 | 2314
3NGF7550 | AWYA71 WALL CEILING VRF SERIE V | 1 | Interior | 1400 | 1400
3NGF7605 | ASY25 MURAL VRF 6HP | 25 | Interior | 961 | 24025
3NGF7605 | ASY09 PARETE VRF 6HP | 7 | Interior | 961 | 6727
3NGF7610 | ASY35 MURAL VRF 6HP | 1 | Interior | 1450 | 1450
3NGF7610 | ASY12 PARETE VRF 6HP | 10 | Interior | 961 | 9610
3NGF7615 | ASY40 MURAL VRF 6HP | 48 | Interior | 1001 | 48048
3NGF7625 | ASY71 MURAL VRF 6HP | 27 | Interior | 1100 | 29700
3NGF7625 | ASY24 PARETE VRF 6HP | 1 | Interior | 1163 | 1163
3NGF7701 | AUY07 UNITA INCASSO 6HP | 1 | Interior | 1552 | 1552
3NGF7706 | AUY09 UNITA INCASSO 6HP | 4 | Interior | 1570 | 6280
3NGF7711 | AUY12 UNITA INCASSO 6HP | 6 | Interior | 1590 | 9540
3NGF7721 | AUY50 INT. CASSETTE 6HP | 24 | Interior | 1680 | 40320
3NGF7721 | AUY18 UNITA INCASSO 6HP |  | Interior | 1778 | 0
3NGF7730 | AUY71 UNIDAD CASSETTE VRF 6HP | 4 | Interior | 2001 | 8004
3NGF7730 | AUY24 UNITA INCASSO VRF 6HP | 1 | Interior | 2001 | 2001
3NGF7740 | AUY100 UNIDAD CASSETTE VRF 6HP | 5 | Interior | 2314 | 11570
3NGF7745 | AUY125 UNIDAD CASSETTE VRF 6HP | 10 | Interior | 2807 | 28070
3NGF7750 | AUY140 UNIDAD CASSETTE VRF 6HP | 10 | Interior | 3296 | 32960
3NGF7800 | ARY20 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 2 | Interior | 1166 | 2332
3NGF7805 | ARY25 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 12 | Interior | 1259 | 15108
3NGF7810 | ARY35 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 2 | Interior | 1590 | 3180
3NGF7810 | ARY12 UNITA CANALE VRF 6HP | 1 | Interior | 1590 | 1590
3NGF7815 | ARY40 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 8 | Interior | 1360 | 10880
3NGF7815 | ARY14 UNITA CANALE VRF 6HP | 3 | Interior | 1360 | 4080
3NGF7820 | ARY50 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 3 | Interior | 1397 | 4191
3NGF7825 | ARY63 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 3 | Interior | 1420 | 4260
3NGF7830 | ARY71 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 14 | Interior | 1600 | 22400
3NGF7830 | ARY24 UNITA CANALE VRF 6HP |  | Interior | 1569 | 0
3NGF7840 | ARY100 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 7 | Interior | 2000 | 14000
3NGF7840 | ARY36 UNITA CANALE VRF 6HP |  | Interior | 2000 | 0
3NGF7845 | ARY125 UNIDAD CONDUCTOS VRF 6HP | 15 | Interior | 2220 | 33300
3NGF8157 | UNID EXTERIOR ASY50UI-LF (AOYG18LF) | 4 | Exterior | 1019 | 4076
3NGF8263 | U. INTERIOR AGY35UI-MI SUELO MULTI INV | 1 | Interior | 957 | 957
3NGF8263 | U. INTERIOR AGY35UI-MI SUELO MULTI INV | 2 | Interior | 957 | 1914
3NGF8275 | U. INTERIOR ACY40UI-MI CONDUC MULTI INV | 1 | Interior | 851 | 851
3NGF8277 | U. EXTERIOR AOY40UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1079 | 1079
3NGF8277 | U. EXTERIOR AOY40UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1079 | 1079
3NGF8277 | U. EXTERIOR AOY40UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1079 | 1079
3NGF8278 | U. EXTERIOR AOY50UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1252 | 1252
3NGF8278 | U. EXTERIOR AOY50UI-MI2 MULTI INV | 2 | Exterior | 1252 | 2504
3NGF8278 | U. EXTERIOR AOY50UI-MI2 MULTI INV | 2 | Exterior | 1252 | 2504
3NGF8279 | U. EXTERIOR AOY50UI-MI3 MULTI INV | 2 | Exterior | 1561 | 3122
3NGF8279 | U. EXTERIOR AOY50UI-MI3 MULTI INV | 3 | Exterior | 1561 | 4683
3NGF8279 | U. EXTERIOR AOY50UI-MI3 MULTI INV | 1 | Exterior | 1561 | 1561
3NGF8279 | U. EXTERIOR AOY50UI-MI3 MULTI INV | 1 | Exterior | 1561 | 1561
3NGF8281 | U. EXTERIOR AOY80UI-MI4 MULTI INV | 1 | Exterior | 3682 | 3682
3NGF8281 | U. EXTERIOR AOY80UI-MI4 MULTI INV | 1 | Exterior | 3682 | 3682
3NGF8281 | U. EXTERIOR AOY80UI-MI4 MULTI INV | 1 | Exterior | 3682 | 3682
3NGF8283 | U. INTERIOR ASY20MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 361 | 361
3NGF8283 | U. INTERIOR ASY20MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 361 | 361
3NGF8283 | U. INTERIOR ASY20MI-LM PARED MULTI INV | 3 | Interior | 361 | 1083
3NGF8283 | U. INTERIOR ASY20MI-LM PARED MULTI INV | 2 | Interior | 361 | 722
3NGF8283 | U. INTERIOR ASY20MI-LM PARED MULTI INV | 2 | Interior | 361 | 722
3NGF8284 | U. INTERIOR ASY25MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 380 | 380
3NGF8284 | U. INTERIOR ASY25MI-LM PARED MULTI INV | 4 | Interior | 380 | 1520
3NGF8284 | U. INTERIOR ASY25MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 380 | 380
3NGF8284 | U. INTERIOR ASY25MI-LM PARED MULTI INV | 2 | Interior | 380 | 760
3NGF8284 | U. INTERIOR ASY25MI-LM PARED MULTI INV | 2 | Interior | 380 | 760
3NGF8285 | U. INTERIOR ASY35MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 419 | 419
3NGF8285 | U. INTERIOR ASY35MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 419 | 419
3NGF8285 | U. INTERIOR ASY35MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 419 | 419
3NGF8285 | U. INTERIOR ASY35MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 419 | 419
3NGF8286 | U. INTERIOR ASY40MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 561 | 561
3NGG7010 | AJGA72LATF ESTERNA VRF SERIE V | 1 | Exterior | 9750 | 9750
3NGG7020 | AJGA90LATF EXTERIOR VRF SERIE V | 2 | Exterior | 10725 | 21450
3NGG7101 | ASGE07LACF | 5 | Interior | 866 | 4330
3NGG7111 | ASGE09LACF | 2 | Interior | 890 | 1780
3NGG7121 | ASGE12LACF | 2 | Interior | 929 | 1858
3NGG7200 | ABGA12 SUELO-TECHO VRF SERIE V | 1 | Interior | 1100 | 1100
3NGG7210 | ABGA14 SUELO-TECHO VRF SERIE V | 2 | Interior | 1250 | 2500
3NGG7270 | ABGA54 TECHO VRF SERIE V | 1 | Interior | 2888 | 2888
3NGG7365 | AUGA36 CASSETTE VRF SERIE V | 1 | Interior | 2314 | 2314
3NGG7406 | ARXB09LALF CONDUCTO SERIE V | 1 | Interior | 1260 | 1260
3NGG7406 | ARXB09LALF CANALE SERIE V | 2 | Interior | 1260 | 2520
3NGG7411 | ARXB12LALF CANALE SERIE V | 3 | Interior | 1280 | 3840
3NGG7421 | ARXB18LALF CONDUCTO SERIE V | 6 | Interior | 1350 | 8100
3NGG7431 | ARXA25LATF CANALE SERIE V | 1 | Interior | 1500 | 1500
3NGG7600 | AS7 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF 6HP | 72 | Interior | 857 | 61704
3NGG7600 | AS7 UNITA INTERNA PARETE VRF 6HP | 3 | Interior | 857 | 2571
3NGG7605 | AS9 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF 6HP | 430 | Interior | 1050 | 451500
3NGG7615 | AS14 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF 6HP | 265 | Interior | 1260 | 333900
3NGG7620 | AS18 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF 6HP | 90 | Interior | 1070 | 96300
3NGG7625 | AS24 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF 6HP | 1 | Interior | 1163 | 1163
3NGG7630 | AS30 UNIDAD INTERIOR MURAL VRF 6HP | 6 | Interior | 1288 | 7728
3NGG7701 | AU7 CASSETTE VRF 6HP | 3 | Interior | 1552 | 4656
3NGG7711 | AU12 CASSETTE VRF 6HP | 7 | Interior | 1590 | 11130
3NGG7716 | AU14 CASSETTE VRF 6HP | 1 | Interior | 1590 | 1590
3NGG7716 | AU14 CASSETTE VRF 6HP | 0 | Interior | 1600 | 0
3NGG7721 | AU18 CASSETTE VRF 6HP | 60 | Interior | 1700 | 102000
3NGG7730 | AU25 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP | 1 | Interior | 1778 | 1778
3NGG7730 | AU25 UNITE INTERIEURE CASSETTE VRF 6HP | 22 | Interior | 1778 | 39116
3NGG7740 | AU36 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP | 15 | Interior | 2247 | 33705
3NGG7745 | AU45 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP | 38 | Interior | 2725 | 103550
3NGG7750 | AU54 UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRF 6HP | 9 | Interior | 3203 | 28827
3NGG7800 | AR7 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF 6HP | 15 | Interior | 890 | 13350
3NGG7800 | AR7 UNITE INTERIEURE GAINABLE VRF 6HP | 27 | Interior | 890 | 24030
3NGG7805 | AR9 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF 6HP | 4 | Interior | 1298 | 5192
3NGG7805 | AR9 UNITE INTERIEURE GAINABLE VRF 6HP | 21 | Interior | 1298 | 27258
3NGG7810 | AR12 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF 6HP | 13 | Interior | 1590 | 20670
3NGG7810 | AR12 UNITE INTERIEURE GAINABLE VRF 6HP | 29 | Interior | 1590 | 46110
3NGG7818 | AR14 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF 6HP | 41 | Interior | 1646 | 67486
3NGG7820 | AR18 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF 6HP | 32 | Interior | 1712 | 54784
3NGG7825 | AR22 UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF 6HP | 48 | Interior | 1850 | 88800
3NGG7840 | AR36 UNITE INTERIEURE GAINABLE VRF 6HP | 7 | Interior | 2314 | 16198
3NGG7845 | AR45 UNITE INTERIEURE GAINABLE VRF 6HP | 8 | Interior | 2153 | 17224
3NGG8212 | U. INTERIOR MULTI INV | 304 | Interior | 857 | 260528
3NGG8262 | U. INTERIOR AGG09UI-MI SUELO MULTI INV | 5 | Interior | 950 | 4750
3NGG8263 | U. INTERIOR AGG12UI-MI SUELO MULTI INV | 1 | Interior | 1200 | 1200
3NGG8266 | U. INTERIOR AUG9UI-MI CAS MULTI INV | 1 | Interior | 950 | 950
3NGG8275 | U. INTERIOR ACG14UI-MI CONDUC MULTI INV | 1 | Interior | 1350 | 1350
3NGG8276 | U. INTERIOR ACG18UI-MI CONDUC MULTI INV | 1 | Interior | 1600 | 1600
3NGG8277 | U. EXTERIOR AOG14UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1090 | 1090
3NGG8277 | U. EXTERIOR AOG14UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1090 | 1090
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 2 | Exterior | 1269 | 2538
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 1 | Exterior | 1269 | 1269
3NGG8278 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI2 MULTI INV | 4 | Exterior | 1269 | 5076
3NGG8279 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI3 MULTI INV | 1 | Exterior | 1569 | 1569
3NGG8279 | U. EXTERIOR AOG18UI-MI3 MULTI INV | 2 | Exterior | 1569 | 3138
3NGG8280 | U. EXTERIOR AOG24UI-MI3 MULTI INV | 2 | Exterior | 1950 | 3900
3NGG8280 | U. EXTERIOR AOG24UI-MI3 MULTI INV | 1 | Exterior | 1950 | 1950
3NGG8281 | U. EXTERIOR AOG30UI-MI4 MULTI INV | 1 | Exterior | 3694 | 3694
3NGG8281 | U. EXTERIOR AOG30UI-MI4 MULTI INV | 1 | Exterior | 3694 | 3694
3NGG8281 | U. EXTERIOR AOG30UI-MI4 MULTI INV | 1 | Exterior | 3694 | 3694
3NGG8281 | U. EXTERIOR AOG30UI-MI4 MULTI INV | 1 | Exterior | 3694 | 3694
3NGG8281 | U. EXTERIOR AOG30UI-MI4 MULTI INV | 3 | Exterior | 3694 | 11082
3NGG8282 | U. EXTERIOR AOG45UI-MI8 MULTI INV | 1 | Exterior | 4487 | 4487
3NGG8282 | U. EXTERIOR AOG45UI-MI8 MULTI INV | 1 | Exterior | 4487 | 4487
3NGG8282 | U. EXTERIOR AOG45UI-MI8 MULTI INV | 1 | Exterior | 4487 | 4487
3NGG8285 | U. INTERIOR ASG12MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 421 | 421
3NGG8286 | U. INTERIOR ASG14MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 574 | 574
3NGG8286 | U. INTERIOR ASG14MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 574 | 574
3NGG8286 | U. INTERIOR ASG14MI-LM PARED MULTI INV | 1 | Interior | 574 | 574
|  | 7528 |  |  | 5391408